## 表
令和8年度
設 計 書
| 修繕名 |  | 道の駅にらさき2階会議室エアコン更新
| 施設名 |  | 道の駅にらさき
| 修繕箇所 |  | 韮崎市中田町中條1795
韮 崎 市
| 修繕金額 | [6 empty] | 円
|  | （修繕費 |  |  | 円 | 、 消費税 |  | 円）
| 工事概要 | 道の駅にらさき2階会議室エアコン更新 |  |  |  |  | 1 | 式
|  | 仮設工事 |  |  |  |  | 1 | 式
既存エアコン撤去
|  | 機器設備工事 |  | 更新エアコン設置（床置き型） |  |  | 1 | 式
|  | 配管配線工事 |  |  |  |  | 1 | 式
以下別紙設計内容のとおり
韮 崎 市
| 共通仕様書 | 図面及び特記仕様書に記載されていない事項すべて、
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築工事標準仕様書」
（平成２８年度版）等及び、
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築改修工事標準仕様書」
（平成２８年度版）等によること。
工程管理を綿密にたて工期内完成を厳守すること。
又、工事中、諸問題が発生したときは、
早期に監督員と協議し指示をうけること。
韮 崎 市

## 鑑
| 名 称 | 適 用 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
道の駅にらさき2階会議室エアコン更新
1 | 仮設工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | P.2
既存エアコン撤去
2 | 機器設備工事 | 更新エアコン設置（床置き型） | 1 | 式 |  |  |  | P.3
3 | 配管配線工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | P.4
直接工事費 計
4 | 諸経費 |  | 1 | 式
工事価格
| 消費税相当額 |  | 1 | 式
総合計
韮 崎 市

## 仮設
| 名 称 | 適 用 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
道の駅にらさき2階会議室エアコン更新
1 | 仮設工事
| 内部足場 | 脚立足場 | 1 | 式
| 養生費 | シート養生 | 1 | 式
| 引渡し前清掃・片付費 |  | 1 | 式
機器搬入・搬出
| ラフテレーンクレーン | 16t オペ付 | 1 | 台・日
1.仮設工事 計
韮 崎 市

## 機器設備工事
| 名 称 | 適 用 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
道の駅にらさき2階会議室エアコン更新
2 | 機器設備工事 | 対象箇所：2階会議室（シルバー人材センター内）
| AC-床1、2 | 6馬力 ﾘﾓｺﾝ共 | 同等品
| エアコン | RPV-GP160RSH6 / 日立 | 材料 | 2 | セット
|  | 専用木台：PW-GP160V50NA | 同等品
| 付属品 | アンカー：PWOF-50MV | 材料 | 2 | セット
| 雑材消耗品 |  |  | 1 | 式
| AC-床1，2 | 室外機2.0台・室内機2.0台
| 搬入据付費 | シングル×2セット |  | 1 | 式
| AC-床1，2 | 既存定格冷房能力12.5ｋｗ以下
| 既存エアコン撤去 | 室外機2.0台・室内機2.0台 |  | 1 | 式
| 同上処分運搬費 | ガス回収・証明書発行処理共 |  | 1 | 式
室外機2台分
| 室外機用ブロック基礎 | 150×600×120H | 材工 | 1 | 式
| 機器運搬費 | 4ｔダンプ（１回） |  | 1 | 式
| 試験・試運転調整費費 | 冷媒配管気密圧力試験含む |  | 1 | 式
2.機器設備工事 計
韮 崎 市

## 配管配線工事
| 名 称 | 適 用 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
道の駅にらさき2階会議室エアコン更新
3 | 配管配線工事
| （空調冷媒配管） | AC-床1，2
15.9∮×9.5∮ 保温厚：20、10ｍｍ
| 冷媒管 Ｇ管-20 Ｌ管-10㎜保温 | 継ぎ手類･接合材･管支持金物他含む | 材工 | 8 | m
| 渡り配線 | EM-EEF 2.0㎜-3C | 材工 | 11 | m
VP20 屋内一般
| ドレン管 | 継ぎ手類･接合材･支持金物他含む | 材工 | 3 | m
| 保温工事 | 外部SUSラッキング | 材工 | 1 | 式
| （配線工事） | 電源工事
天井ころがし
| 既存ケーブル取り外し・再接続 |  | 材工 | 1 | 式
| 試験調整費 |  |  | 1 | 式
3.配管配線工事 計
韮 崎 市