## 表
令和7年度
設 計 書
| 工事名 |  | 韮崎市立病院診療棟空調機一部更新工事
| 施設名 |  | 韮崎市国民健康保険韮崎市立病院
| 工事箇所 |  | 韮崎市本町三丁目5-3
)
韮 崎 市
| 工事金額 | [5 empty] | 円
|  | （工事費 |  | 円 | 、 消費税 |  | 円）
| 工事概要 | 韮崎市立病院診療棟空調機一部更新工事 |  |  |  | 1 | 式
（更新室内機）
|  | ・天カセ 冷房能力7.1kｗ以下 |  |  |  | 2 | 台
（更新室内機）
|  | ・天カセ 冷房能力10.0kｗ以下 |  |  |  | 3 | 台
（更新室外機）
|  | 床置き 冷房能力45.0ｋｗ以下 |  |  |  | 1 | 台
|  | 上記更新に伴う配管・配線工事 |  |  |  | 1 | 式
|  | その他附帯工事 |  |  |  | 1 | 式
以下別紙設計内容のとおり
韮 崎 市

## 鑑
| 名 称 | 適 用 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
韮崎市立病院診療棟空調機一部更新工事
1 | 仮設費 | 院内シート養生他 | 材工 | 1 | 式
| ビル用マルチ | 既存：RAS-P450FS1/（株）日立
2 | 更新空調機器 | 室外機1台、室内機５台 |  | 1 | 式 |  |  |  | P2
3 | 据付工事 | 既存機器撤去共 |  | 1 | 式 |  |  |  | P2
4 | 配管・配線工事 |  |  | 1 | 式 |  |  |  | P3
5 | その他附帯工事 | 試運転調整他 |  | 1 | 式 |  |  |  | P4
直接工事費 計
6 | 共通費 |  |  | 1 | 式 |  |  |  | P5
工事価格
| 消費税相当額 |  |  | 1 | 式
総合計
韮 崎 市

## 機器・据付
| 名 称 | 適 用 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
2 | 更新空調機器
| AC-1-1,2,3 | 診療棟1階（待合ホール） | 同等品
| 室内機 | RCID-GP90KA/（株）日立 | 材料 | 3 | 台
| AC-1-4，5 | 診療棟2階 | 同等品
| 室内機 | RCID-GP71KA/（株）日立 | 材料 | 2 | 台
| AC-1 |  | 同等品
| 室外機 | RAS-AP450SGR/（株）日立 | 材料 | 1 | 台
同等品
| 化粧パネル | P-AP90DNA1/（株）日立 | 材料 | 5 | 台
同等品
| 多機能リモコン | PC-ARFG3/（株）日立 | 材料 | 3 | 個
同等品
| リニューアルキット | MRF-NP335S1/（株）日立 | 材料 | 1 | 個
小 計
3 | 据付工事
床置：室外機1.0台、天カセ：室内機5.0台
| 既存機器撤去 | ※室外機基礎残置（再利用） | 手間 | 1 | 式
床置：室外機1.0台
| 搬入据付費 | 天カセ：室内機5.0台 | 手間 | 1 | 式
リモコン・パネル取付含む
| ラフテレーンクレーン | 4.9ｔ吊り オペ付き |  | 1 | 台・日
小 計
韮 崎 市

## 配管・配線
| 名 称 | 適 用 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
4 | 配管・配線工事
（配管）
| 更新用 | 28.58φ 保温厚：10ｍｍ
| 冷媒配管 | 継ぎ手類･接合材･管支持金物他含む | 材料 | 4 | ｍ
| 更新用 | 12.7φ 保温厚：10ｍｍ
| 冷媒配管 | 継ぎ手類･接合材･管支持金物他含む | 材料 | 4 | ｍ
| 更新用 | 15.88φ×9.5φ 保温厚：10ｍｍ
| 冷媒配管 | 継ぎ手類･接合材･管支持金物他含む | 材料 | 5 | ｍ
既存渡り配線再接続共
| 同上施工費 | ドレン（VP25管）既存配管接続共 |  | 1 | 式
（配線）
| 電線 | IV 5.5㎟ | 材料 | 10 | ｍ
| ケーブル | EM-CET 22㎟ | 材料 | 10 | ｍ
| 金属製可とう電線管 | PE30mm | 材料 | 2 | ｍ
既存リモコン配線再接続共
| 同上施工費 | 既存動力盤接続 |  | 1 | 式
小 計
韮 崎 市

## 付帯
| 名 称 | 適 用 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
5 | その他附帯工事
| 既存冷媒回収作業 | 処分・証明書発行含む | 1 | 式
| 追加冷媒ガス充填 | R410 | 10 | ｋｇ
| 試験・試運転調整費 | 冷媒配管気密圧力試験含む | 1 | 式
| 機器運搬費 |  | 1 | 式
| 処分費 | 4ｔダンプ（１回） | 1 | 式
小 計
韮 崎 市

## 共通費
| 名 称 | 適 用 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
6
共通費
| 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 現場管理費 |  | 1 | 式
| 一般管理費 |  | 1 | 式
計
韮 崎 市