## 表
令和8年度
設 計 書
| 工事名 |  | サンコーポラス祖母石住宅1号棟 外壁他改修工事
| 施設名 |  | サンコーポラス祖母石住宅１号棟
| 工事箇所 |  | 韮崎市下祖母石2086-3
韮 崎 市
| 工事金額 | [5 empty] | 円
|  | （工事費 |  | 円 | 、 消費税 |  | 円）
| 工事概要 | 屋上シート防水改修 |  |  |  | 497 | ㎡
|  | 外壁クラック部補修 |  |  |  | 600 | ｍ
|  | 外壁外断熱改修 |  |  |  | 451 | ㎡
|  | 北側和室建具改修 |  |  |  | 40 | 戸
|  | 外壁塗装改修 |  |  |  | 1089 | ㎡
|  | 電気設備改修 |  |  |  | 1 | 式
|  | 浴室排水管（外部）更新工事 |  |  |  | 1 | 式
以下別紙設計内容のとおり
韮 崎 市

## 鑑
| 名 称 | 適 用 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
サンコーポラス祖母石住宅1号棟 外壁他改修工事
Ⅰ | 建築改修工事 |  |  | 式
|  |  | 1 |  |  |  |  | P2
Ⅱ | 電気設備改修工事 |  |  | 式
|  |  | 1 |  |  |  |  | P15
Ⅲ | 排水設備改修工事 |  |  | 式
|  |  | 1 |  |  |  |  | P17
Ⅳ | 発生材処理 |  |  | 式
|  |  | 1 |  |  |  |  | P19
直接工事費
Ⅴ | 共通費 |  |  | 式
|  |  | 1 |  |  |  |  | P21
工事価格
Ⅵ | 消費税相当額
総合計
韮 崎 市

## Ⅰ建築
| 名 称 | 適 用 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
サンコーポラス祖母石住宅1号棟 外壁他改修工事
Ⅰ | 建築改修工事
1 | 直接仮設工事 |  |  | 式
|  |  | 1 |  |  |  |  | P3
2 | 防水改修工事 |  |  | 式
|  |  | 1 |  |  |  |  | P7
3 | 外壁改修工事 |  |  | 式
|  |  | 1 |  |  |  |  | P8
4 | 建具改修工事 |  |  | 式
|  |  | 1 |  |  |  |  | P9
5 | 塗装改修工事 |  |  | 式
|  |  | 1 |  |  |  |  | P11
6 | 雑工事 |  |  | 式
|  |  | 1 |  |  |  |  | P14
建築改修工事 計
韮 崎 市

## 1直
| 名 称 | 適 用 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
Ⅰ | 建築改修工事
1 | 直接仮設工事
新築
| 枠組本足場 | 損料架払い共 手摺先行方式（幅木共） |  | ㎡ |  |  |  |  | 施工 | P114
|  | Ｗ：900 階段（外出し）4カ所設置含む | 2581 | [6 empty] | 1890 | 3ケ月
| 階段足場 |  |  | ㎡ | [5 empty] | 2400 | 6ケ月
|  | 階段室最上階吹抜け部分 | 12.3 | [6 empty] | 2060
| 外部脚立足場 |  |  | ㎡
|  | 階段室踊場・ベランダ・敷地内施設 | 376
| 災害防止シート張り | グリーンネット |  | ㎡
|  | 階段（外出し）4カ所含む | 2687
| 養生費 |  |  | ㎡
220
| 整理・清掃片付費 |  |  | ㎡
220
台・日
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ | 25ｔ オペ付き | 2
直接仮設工事 計
韮 崎 市

## 2防
| 名 称 | 適 用 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
Ⅰ | 建築改修工事
2 | 防水改修工事
（撤去）
| 屋上・倉庫屋根 | 改質アスファルトシート防水
| シート防水材撤去 | ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ・点検ﾊｯﾁ立上り・ｱﾝﾃﾅ基礎部 |  | 1.3 | ㎡
屋上
| 既存ドレン撤去 | 縦引き φ100 |  | 4 | カ所
倉庫屋根
| 既存ドレン撤去 | 横引き φ50 |  | 1 | カ所
屋上
| 脱気筒撤去 | SUS製 |  | 7 | カ所
10×10
| シーリング撤去 | 建具廻り |  | 887 | m
10×10
| シーリング撤去 | ベランダ・階段手摺支柱廻り |  | 94 | m
30×10
| シーリング撤去 | 点検ﾊｯﾁ・ｱﾝﾃﾅ架台廻り |  | 8.2 | m
撤去 小計
韮 崎 市
| 名 称 | 適 用 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
（改修）
＜屋上＞
各立上り含む
| 高圧洗浄 | ケレン・清掃共 |  | 571 | ㎡
| 立上り部 | ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ・点検ﾊｯﾁ立上り・ｱﾝﾃﾅ基礎部
| 下地調整材塗布 | ポリマーセメント | 材工 | 1.3 | ㎡
t=1.0㎜
| 絶縁シート張 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ繊維補強発泡ｼｰﾄ | 材工 | 557 | ㎡
| 塩ビ樹脂系シート防水 | 平場 t=1.5㎜ | 同等品
| 機械的固定工法（S-M2) | リベットルーフSGM / ｱｰｷﾔﾏﾃﾞ㈱ | 材工 | 497 | ㎡
| 塩ビ樹脂系シート防水 | 各架台・点検ﾊｯﾁ立上り t=1.5㎜ | 同等品
| 接着工法（S-F2) | リベットルーフSGM / ｱｰｷﾔﾏﾃﾞ㈱ | 材工 | 1.3 | ㎡
| 塩ビ樹脂系シート防水 | ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ t=1.5㎜ | 同等品
| 機械的固定工法（S-M2) | リベットルーフSGM / ｱｰｷﾔﾏﾃﾞ㈱ | 材工 | 72.4 | ㎡
点検ﾊｯﾁ・ｱﾝﾃﾅ架台
| ウレタン塗膜防水 | Ｘ-2 約2.8㎡ | 材工 | 1 | 式
|  | t=1.0㎜ W=50 | 同等品
| 塩ビ被覆鋼板取付 | FLP-4 / ｱｰｷﾔﾏﾃﾞ㈱ | 材工 | 158 | m
L=100×100 水切特注品
| 塩ビ被覆鋼板取付 | FLP-4 / ｱｰｷﾔﾏﾃﾞ㈱ | 材工 | 153 | m
L=210×50 立上り特注品
| 塩ビ被覆鋼板取付 | FLP-4 / ｱｰｷﾔﾏﾃﾞ㈱ | 材工 | 150 | m
| 脱気筒取付 | SUS製
|  | 1カ所／50～60㎡ | 材工 | 9 | カ所
改修用ルーフドレイン取付
|  | 縦型 φ100用 | 材工 | 4 | カ所
| 点検ﾊｯﾁ・ｱﾝﾃﾅ架台立上り | アルミ製 W35 t=1.5
| 防水層押え金物 | SL-1 / ｱｰｷﾔﾏﾃﾞ㈱ | 材工 | 8.2 | m
|  | ｱﾝﾃﾅ支持用丸環撤去部 | 同等品
| 防水一体型基礎取付 | 連結ﾃﾞｨｽｸADC / ｱｰｷﾔﾏﾃﾞ㈱ | 材工 | 3 | カ所
韮 崎 市
| 名 称 | 適 用 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
＜事務室屋根＞
立上り含む
| 高圧洗浄 | ケレン・清掃共 |  | 18.8 | ㎡
立上り部
| 下地調整材塗布 | ポリマーセメント | 材工 | 4.4 | ㎡
t=1.0㎜
| 絶縁シート張 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ繊維補強発泡ｼｰﾄ | 材工 | 14.7 | ㎡
| 塩ビ樹脂系シート防水 | 平場 t=1.5㎜ | 同等品
| 機械的固定工法（S-M2) | リベットルーフSGM / ｱｰｷﾔﾏﾃﾞ㈱ | 材工 | 14.7 | ㎡
| 塩ビ樹脂系シート防水 | ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ t=1.5㎜ | 同等品
| 接着工法（S-F2) | リベットルーフSGM / ｱｰｷﾔﾏﾃﾞ㈱ | 材工 | 4.4 | ㎡
|  | t=1.0㎜ W=50 | 同等品
| 塩ビ被覆鋼板取付 | FLP-4 / ｱｰｷﾔﾏﾃﾞ㈱ | 材工 | 17.9 | m
| 脱気筒取付 | SUS製 | 材工 | 1 | カ所
| 改修用ルーフドレイン取付 | 横型 φ50用 | 材工 | 1 | カ所
| パラペット（直線） | t=1.5㎜ 45×65 | 同等品
| アルミ押え金物 | O-9B / 白水興業㈱ | 材工 | 11.6 | m
| パラペット（ｺｰﾅｰ） | t=1.5㎜ 200×200 | 同等品
| アルミ押え金物 | O-9B / 白水興業㈱ | 材工 | 2 | カ所
＜庇・モルタル笠木＞
住戸庇・階段庇・踊場手摺・浴室開口部笠木
| 高圧洗浄 | ケレン・清掃共 |  | 67.8 | ㎡
| ウレタン塗膜防水 | Ｘ-２ | 材工 | 67.8 | ㎡
韮 崎 市
| 名 称 | 適 用 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
＜ベランダ床＞
立上り含む
| 高圧洗浄 | ケレン・清掃共 |  | 420 | ㎡
平場（防滑）
| ウレタン塗膜防水 | Ｘ-２ | 材工 | 303 | ㎡
排水溝部（平滑）
| ウレタン塗膜防水 | Ｘ-２ | 材工 | 37 | ㎡
立上り
| ウレタン塗膜防水 | Ｘ-２ | 材工 | 80.2 | ㎡
＜シーリング打替＞
10×10
| シーリング（MS-2） | 建具廻り | 材工 | 887 | m
10×10
| シーリング（MS-2） | ベランダ・階段手摺支柱廻り | 材工 | 94 | m
30×10
| シーリング（MS-2） | 点検ﾊｯﾁ・ｱﾝﾃﾅ架台廻り | 材工 | 8.2 | m
改修 小計
防水改修工事 計
韮 崎 市

## 3外改
| 名 称 | 適 用 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
Ⅰ | 建築改修工事
3 | 外壁改修工事
軒天・階段室壁・階段室天井含む
| 外壁面事前調査 | 目視・打診・ﾏｰｷﾝｸﾞ・計測・図面記入 |  | 2574 | ㎡
| 既存塗膜面、高圧洗浄 | 劣化塗膜ケレン撤去共 |  | 2574 | ㎡
| 浮き部改修 | アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 | 材工 | 3200 | 穴
欠損部ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填工法
| コンクリート欠損部改修 | 鉄筋爆裂部ケレン・叩き戻し・防錆処理共 | 材工 | 300 | カ所
TNC工法 微弾性ﾌｨﾗｰ・ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系樹脂仕上
| クラック部補修 | 0.2㎜以上 | 材工 | 600 | m
| 外断熱改修 | 断熱材 t=50 | 同等品
| 透湿型湿式外断熱システム | ｴｺｻｰﾑ（RC用）/東邦レオ㈱ | 材工 | 451 | ㎡
強化メッシュ（ﾊﾟﾝｻﾞｰﾒｯｼｭ）使用
| 耐衝撃強化仕様 | １階部H:2,200範囲 | 材工 | 67.7 | ㎡
| 開口部取合い処理 | ﾊﾞｯｸﾗｯﾌﾟ処理 | 材工 | 164 | m
各取合い部
| 端部処理 | ﾊﾞｯｸﾗｯﾌﾟ処理 | 材工 | 287 | m
| 出隅処理 | ｺｰﾅｰﾒｯｼｭ処理 | 材工 | 163 | m
下地接着補強材施工
| 外断熱改修付帯工事 | 養生・荷揚費共 | 材工 | 451 | ㎡
| 外断熱部 | 開口部周囲・各取合い部・各端部
| シーリング（MS-2） | 10×10 | 材工 | 544 | m
外壁改修工事 計
韮 崎 市

## 4建具
| 名 称 | 適 用 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
Ⅰ | 建築改修工事
4 | 建具改修工事
（撤去）
| AW-1 | W:1,500×H:1,300 枠残し
| アルミ製建具撤去 | 既存ｱﾙﾐ製水切端部切断処理含む |  | 40 | カ所
AW-1
| ガラス撤去 | t=3 |  | 78 | ㎡
| AW-1部 | 木製引違ガラス戸・鋼製手摺
| 居室側既存建具・手摺撤去 | 40戸分 |  | 1 | 式
撤去 小計
（改修）
| AW-1 | W:1,500×H:1,300 カバー工法
| アルミ製引違窓改修 | 水切・網戸他付属金物一式 | 材料 | 40 | カ所
| 同上運搬取付費 |  | 手間 | 1 | 式
| AW-1 | FL6+A12+FL6 ガスケット共
| 複層ガラス | W:1,500×H:1,300 組込・運搬共 | 材工 | 40 | カ所
| SD-1・SD-2 | ｽﾃﾝﾚｽ蓋付ｷｰﾛｯﾄ 止金・切り欠き板共 | 同等品
| 鍵取替 | PH-22S / ｼﾞｮｰ･ﾌﾟﾘﾝｽ竹下㈱ | 材料 | 40 | カ所
SD-1・SD-2
| 同上施解錠 | PH-20HD / ｼﾞｮｰ･ﾌﾟﾘﾝｽ竹下㈱ | 材料 | 4 | 個
SD-1・SD-2
| 同上取替手間 | 建具調整含む | 手間 | 1 | 式
| AW-1部 | 木製引違ガラス戸・鋼製手摺
| 居室側既存建具・手摺再取付 | 40戸分 |  | 1 | 式
改修 小計
建具改修工事 計
韮 崎 市

## 5塗装
| 名 称 | 適 用 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
Ⅰ | 建築改修工事
5 | 塗装改修工事
＜外部＞
| 外壁・ベランダ内壁 | JIS A 6021 凹凸模様 | 同等品
| 建築用塗膜防水材吹付 | ｷｸｽｲ ﾗﾊﾞｰｳｫｰﾙ + ﾋﾞｭｰﾄｯﾌﾟｳﾚﾀﾝ | 材工 | 1089 | ㎡
| 外壁脚部 | 下地調整共 | 同等品
| ポリマーセメント系基礎巾木用塗材塗 | 基礎ガード/菊水化学工業㈱ | 材工 | 83.1 | ㎡
| ベランダ天井・庇下面 | JIS A 6909 さざ波模様 ﾛｰﾗｰ塗 | 同等品
| 可とう形外装薄塗材塗 | ﾀﾞｲﾔｽｰﾊﾟｰﾑｷﾛｰﾙ | 材工 | 361 | ㎡
| 各所樹脂製配管 | φ50程度 下地調整・下塗1・上塗2
| ウレタン塗装 | ファインウレタン仕上げ | 材工 | 36.8 | m
| 電気引込盤・配管・倉庫ドア（両面） | 鋼製・アルミ製棟番号含む 計約8.1㎡
| 耐候性塗料塗替（DP） | RB種ケレン・錆止め・ウレタン２回塗 | 材工 | 1 | 式
| 更新浴室排水管 | DVLP管
| 耐候性塗料塗替（DP） | 3種ケレンC・錆止め・ウレタン２回塗 | 材工 | 136 | m
| トイレ排水通気口 | 鋼製φ100 8.0カ所
| 耐候性塗料塗替（DP） | RB種ケレン・錆止め・ウレタン２回塗 | 材工 | 1 | 式
屋上パラペット新規鋼板部
| ウレタン塗装 | 塩ビ被覆鋼管専用下塗・ウレタン2回塗 | 材工 | 153 | m
＜ベランダ＞
| レジスターフード | 樹脂製 100×150 計80カ所
| ウレタン塗装 | 下地調整・下塗1・上塗2 | 材工 | 1 | 式
| クーラーキャップ | 樹脂製 φ107 計80カ所（外部のみ）
| ウレタン塗装 | 下地調整・下塗1・上塗2 | 材工 | 1 | 式
| ベランダ手摺パネル | ｱﾙﾐ樹脂製（両面）
| ウレタン塗装 | 下地調整・下塗1・上塗2 | 材工 | 514 | ㎡
| 台所排水管 | 鋼管65A
| 耐候性塗料塗替（DP） | RB種ケレン・錆止め・ウレタン２回塗 | 材工 | 124 | m
| ベランダ雨水竪管 | SGP管80A
| 耐候性塗料塗替（DP） | RB種ケレン・錆止め・ウレタン２回塗 | 材工 | 94.2 | m
| ベランダ鋳鉄製ドレン | 45箇所 RB種ケレン・錆止め
| 変性エポキシ樹脂塗料塗 | 変性エポキシ樹脂塗料２回塗 | 材工 | 1 | 式
韮 崎 市
| 名 称 | 適 用 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
＜階段室＞
| 天井 | JIS A 6909 さざ波模様 ﾛｰﾗｰ塗 | 同等品
| 可とう形外装薄塗材塗 | ﾀﾞｲﾔｽｰﾊﾟｰﾑｷﾛｰﾙ | 材工 | 180 | ㎡
| 内壁（腰上） | JIS A 6909 ﾛｰﾗｰ塗 下地調整共
| 可とう形改修塗材塗 | 微弾性ﾌｨﾗｰ・ウレタン上塗2回塗 | 材工 | 157 | ㎡
| 内壁（腰壁） | 下地調整共
| EP-G塗装 | RB種ケレン・下塗1・上塗2 | 材工 | 188 | ㎡
| 巾木・手摺笠木部 | 下地調整共
| EP-G塗装 | RB種ケレン・下塗1・上塗2 | 材工 | 57.4 | ㎡
| 踊り場手摺パネル | ｱﾙﾐ樹脂製（両面）
| ウレタン塗装 | 下地調整・下塗1・上塗2 | 材工 | 47.2 | ㎡
| 階段室各所鋼製扉（両面） | 玄関扉・PS扉・階段下点検口扉
| 耐候性塗料塗替（DP） | RB種ケレン・錆止め・ウレタン２回塗 | 材工 | 389 | ㎡
塗装改修工事 計
韮 崎 市

## 6雑
| 名 称 | 適 用 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
Ⅰ | 建築改修工事
6 | 雑工事
（撤去）
外部
| 床下換気口 撤去 | 樹脂製 φ150 | 手間 | 40 | カ所
外部（北面）
| レジスターフード 撤去 | 樹脂製 100×150 | 手間 | 40 | カ所
外部（北面）
| 天井裏換気口 撤去 | 硬質塩ビ製 φ50 | 手間 | 16 | カ所
| ベランダ | ケイ酸カルシウム板 t=5
| 隔板 撤去 | 枠残し | 手間 | 35 | 枚
ベランダ
| 物干し金物 撤去 | アルミ製 自在型 | 手間 | 160 | カ所
ベランダ
| 台所換気フード 撤去 | 樹脂製 300×300 | 手間 | 40 | カ所
階段室
| 集合郵便受 撤去 | SUS製 8戸用 | 手間 | 4 | カ所
階段室
| 掲示板 撤去 | SUS製 720×410 | 手間 | 4 | カ所
階段室
| 住戸表札 撤去 | 樹脂製 270×135 | 手間 | 40 | カ所
屋上
| アンテナ架台 撤去 | □500×H300 | 手間 | 3 | カ所
屋上
| 高架水槽架台 撤去 | □600×H440 | 手間 | 4 | カ所
屋上
| 上記架台撤去部補修 | モルタル補修 | 手間 | 1 | 式
撤去 小計
韮 崎 市
| 名 称 | 適 用 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
（改修）
＜外部＞
SUS製
| 床下換気口 | 防虫網付き φ150 | 材工 | 40 | カ所
| 北面 | SUS製 150×200ﾌｰﾄﾞ（防虫網付） | 同等品
| レジスターフード | 自然換気ﾌｰﾄﾞ/神栄ﾎｰﾑｸﾘｴｲﾄ㈱ | 材工 | 40 | カ所
| 北面 | SUS製 φ50
| 天井裏換気口 | 防虫網付き 延長スリーブ共 | 材工 | 16 | カ所
＜ベランダ＞
| 既存隔板枠・手摺枠清掃 |  |  | 1 | 式
| 隔板 | t=5 焼付塗装品
| ケイ酸カルシウム板 | 避難文字（両面）共 | 材工 | 35 | 枚
アルミ製 ブロンズ
| 物干し金物 | 自在型 H=490･640 2本/組 | 材工 | 64 | 組
アルミ製 ブロンズ
| 物干し金物 | 自在型 H=630･780 2本/組 | 材工 | 16 | 組
SUS製（防虫網・FD付）
| 台所換気フード | 開口300×300用 | 材工 | 40 | カ所
＜階段室＞
| 床面 | ｱ2.5㎜ 蹴込み一体型 防汚性 | 同等品
| ノンスリップシート貼 | RAｽﾃｯﾌﾟ6W / ﾀｷﾛﾝｼｰｱｲ㈱ | 材工 | 240 | 段
| 踊場・階段入口 | ｱ2.5㎜ 開放廊下型 防汚性 | 同等品
| 同上シート貼 | ﾀｷｽﾄﾛﾝﾀﾌｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟRA / ﾀｷﾛﾝｼｰｱｲ㈱ | 材工 | 104 | ㎡
ノンスリップシート端末
| シーリング処理 | 専用シール材 | 材工 | 728 | m
韮 崎 市
| 名 称 | 適 用 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
BL認定品 部屋番シール共
| 集合郵便受 | SUS製 8戸用 | 材工 | 4 | カ所
SUS製
| 掲示板 | H600×W900 | 材工 | 4 | カ所
SUS製 室名№シール共
| 住戸表札 | 270×135 | 材工 | 40 | カ所
φ34 指定色
| 階段手摺 | アルミ芯金ビニル手摺 I型ブラケット | 材工 | 82.3 | m
式
| 既存踊場手摺枠清掃 | アルミ製 |  | 1
＜敷地内＞
Co製 上板モルタル補修 t=120
| 雑排水桝上板補修 | 桝：650×650 蓋：φ450 | 材工 | 1 | カ所
Co製 上板モルタル補修 t=120
| 汚水・雑排・雨水桝上板補修 | 桝：800×800 蓋：φ600 | 材工 | 4 | カ所
Co製 上板モルタル補修 t=150
| 汚水集水桝上板補修 | 桝：1,100×1,100 蓋：φ850 | 材工 | 1 | カ所
改修 小計
雑工事 計
韮 崎 市

## Ⅱ電気
| 名 称 | 適 用 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
サンコーポラス祖母石住宅1号棟 外壁他改修工事
Ⅱ | 電気設備改修工事
1 | 電気設備改修工事 |  |  | 式
|  |  | 1 |  |  |  |  | P16
電気設備改修工事 計
韮 崎 市

## 電気詳細
| 名 称 | 適 用 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
Ⅱ | 電気設備改修工事
1 | 電気設備改修工事
（撤去）
|  | 階段室入口ﾌﾞﾗｹｯﾄ 計4.0台 |  |  | 式
| 既存照明器具撤去 | 階段室天井直付 計20.0台 |  | 1
|  | 1P×1 計4.0台 , 3W×1 計8.0台 |  |  | 式
| 既存埋込スイッチ・押釦撤去 | 4W×1 計12.0台 , 押釦ﾁｬｲﾑ 計40.0台 |  | 1
撤去 小計
（改修）
|  | 直付LED 20形 ｳｫｰﾙﾗｲﾄ 防雨型 | 材工
| 照明器具 A | NNEW21885 / Panasonic | 同等品 | 4 | 台
|  | 1P15A×1 防水形 | 材工
| 埋込スイッチ | WS60219H / Panasonic | 同等品 | 4 | 個
|  | 3W15A×1 防水形 | 材工
| 埋込スイッチ | WS60229H / Panasonic | 同等品 | 8 | 個
|  | 4W15A×1 防水形 | 材工
| 埋込スイッチ | WS60249H / Panasonic | 同等品 | 12 | 個
|  | 防雨形 | 材工
| 押釦チャイム | EG331 / Panasonic | 同等品 | 40 | 個
改修 小計
電気設備改修工事 計
韮 崎 市

## Ⅲ排水
| 名 称 | 適 用 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
サンコーポラス祖母石住宅1号棟 外壁他改修工事
Ⅲ | 排水設備改修工事
1 | 浴室排水管改修工事 |  |  | 式
|  |  | 1 |  |  |  |  | P18
排水設備改修工事 計
韮 崎 市

## 排水詳細
| 名 称 | 適 用 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
Ⅲ | 排水設備改修工事
1
浴室排水管改修工事
（撤去）
65A×8カ所、50A×40カ所
| 既存管切断 | 切断・切断面処理 |  | 1 | 式
65A（計約124.0m）・50A（計約20.0m）
| 既存排水管撤去 | 亜鉛鉄板ラッキング+保温材含む |  | 1 | 式
撤去 小計
（改修）
DVLP65
| 排水用塩ビライニング鋼管 | 継手・支持金物含む | 材工 | 96 | m
DVLP50
| 排水用塩ビライニング鋼管 | 継手・支持金物含む | 材工 | 20 | m
VP75
| 排水用硬質塩化ビニル管 | 地中配管 継手含む | 材工 | 12 | m
屋外用ﾄﾞﾙｺﾞ通気弁
| 通気金物 | SUS製 65A | 材工 | 16 | 個
65A×8カ所、50A×40カ所
| 既存管取合せ | 既存地中埋設管及び各戸浴室排水管接続 |  | 1 | 式
改修 小計
浴室排水管改修工事 計
韮 崎 市

## Ⅳ発生材処理
| 名 称 | 適 用 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
サンコーポラス祖母石住宅1号棟 外壁他改修工事
Ⅳ | 発生材処理
| 積込・運搬費 |  |  | 式
1 |  | 人力積込・2ｔ車 | 1 |  |  |  |  | P20
| 処分費 |  |  | 式
2 |  |  | 1 |  |  |  |  | P20
式
3 | 有価物 |  | 1 |  |  |  |  | P20
発生材処理 計
韮 崎 市

## 発生材詳細
| 名 称 | 適 用 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
Ⅳ | 発生材処理
1 | 積込・運搬費
|  | 2tダンプトラック運搬・積込 |  | 式
| 積込・運搬費 | 金属くず | 1
|  | 4tコンテナ運搬・積込 |  | 式
| 積込・運搬費 | 廃プラ・一般建材 | 1
積込・運搬費 計
2 | 処分費
| 廃プラ | 廃プラ（20.5㎥：参考値） | 1 | 式
| 一般建材 | 一般（建材・その他）（0.3㎥：参考値） | 1 | 式
| コンクリート殻 | ｺﾝ殻（2.2㎥：参考値） | 1 | 式
処分費 計
3 | 有価物
| 有価物 | 鉄筋くず（1.1ｔ：参考値） | 1 | 式
| 有価物 | ｽﾃﾝﾚｽくず（0.1ｔ：参考値） | 1 | 式
| 有価物 | ｱﾙﾐくず（1.2ｔ：参考値） | 1 | 式
有価物 計
発生材処理 計
韮 崎 市

## Ⅴ共通費
| 名 称 | 適 用 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
サンコーポラス祖母石住宅1号棟 外壁他改修工事
Ⅴ | 共通費
1 | 共通仮設費 |  |  | 式
|  | 仮設事務所（5.5坪程度/基）含む | 1
2 |  |  |  | 式
| 現場管理費 |  | 1
式
3 | 一般管理費 |  | 1
共通費 計
韮 崎 市