## 表
令和7年度
設 計 書
| 工事名 |  | サンコーポラス祖母石住宅1号棟空き部屋改修工事
| 施設名 |  | サンコーポラス祖母石住宅1号棟
| 工事箇所 |  | 韮崎市下祖母石2086-3
韮 崎 市
| 工事金額 | [5 empty] | 円
|  | （工事費 |  | 円 | 、 消費税 |  | 円）
| 工事概要 | 給湯設備改修工事 |  |  |  | 2 | 戸
|  | 給湯設備新設に伴う水廻り床改修 |  |  |  | 2 | 戸
|  | 和室フローリング床改修 |  |  |  | 2 | 戸
|  | 壁塗装 |  |  |  | 2 | 戸
|  | 天井改修工事 |  |  |  | 2 | 戸
改修部屋:1-105、1-307
以下別紙設計内容のとおり
韮 崎 市

## 鑑
| 名 称 | 適 用 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
サンコーポラス祖母石住宅1号棟空き部屋改修工事
1 | 内装改修 |  | 2 | 戸 |  |  |  | P2
2 | 給湯設備他改修 |  | 2 | 戸 |  |  |  | P11
3 | 電気設備改修 |  | 2 | 戸 |  |  |  | P16
4 | 処分・運搬費 |  | 2 | 戸 |  |  |  | P19
5 | 高所作業車 |  | 1 | 式
6 | 各戸修繕 |  | 1 | 式 |  |  |  | P20
直接工事費 計
7 | 共通費 | [6 empty] | P23
工事価格
消費税相当額
総合計
韮 崎 市

## 内装
| 名 称 | 適 用 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
1 | 内装改修
a | 直接仮設工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | P3
b | 撤去工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | P4
c | 内装改修 |  | 1 | 式 |  |  |  | P6
d | 塗装工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | P8
e | 浴室改修 |  | 1 | 式 |  |  |  | P9
f | 雑工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | P10
小計
韮 崎 市

## 内装内訳
| 名 称 | 適 用 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
a | 直接仮設工事 | <1住戸当たり>
| 養生費 |  |  | 25.7 | ㎡
| 整理・清掃片付費 |  |  | 25.7 | ㎡
| 脚立足場 | 並列 |  | 25.7 | ㎡
小計
韮 崎 市
| 名 称 | 適 用 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
b | 撤去工事
| 既存畳撤去 | t50 |  | 6 | 枚
| 天然木複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 | t12 |  | 14.6 | ㎡
| 下地合板撤去 | t12 |  | 23.3 | ㎡
| 既存床下地撤去 | ころばし床組 |  | 8.4 | ㎡
| 乾式二重床撤去 |  |  | 13.6 | ㎡
| 敷居撤去 |  |  | 1 | 本
| 鴨居撤去 | 上部ｶﾞﾗｽ方立共 |  | 1 | 本
| ﾗﾝﾏｶﾞﾗｽ撤去 |  |  | 1.7 | ㎡
| 襖戸撤去 | 戸のみ |  | 7 | 枚
| 三方枠撤去 | 補修共 |  | 1 | 式
| 流し台撤去 | 流し台：W1100×D550×H800 |  | 1 | 台
| ｺﾝﾛ台撤去 | ｺﾝﾛ台：W700×D550×H623 |  | 1 | 台
| 巾木撤去 |  |  | 7.2 | ｍ
| 障子撤去 | 戸のみ |  | 4 | 枚
小計
韮 崎 市
| 名 称 | 適 用 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
c | 内装改修
|  | ﾌﾘｰﾌﾛｱｰMPR / フクビ | 同等品
| 乾式遮音二重床ｼｽﾃﾑ | Ｈ164 | 材工 | 23.3 | ㎡
|  | 防振マット2型R / フクビ | 同等品
| 制振ｼｰﾄ | 455×910×4mm | 材工 | 57 | 枚
| 際根太 | 在来工法 | 材工 | 28.8 | m
| 複合フローリング | ｔ12 | 材工 | 23.3 | ㎡
洗濯機パン際2面含む
| 木製巾木 | H55 | 材工 | 11.6 | m
|  | ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ㈱ ﾎｰﾛｰｷｯﾁﾝ ﾛｲﾔﾙRN-120L/RK | 同等品
| 流し台 | W1200*D560*H800 | 材料 | 1 | 台
|  | ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ㈱ ﾎｰﾛｰｷｯﾁﾝ ﾛｲﾔﾙRNG-60 | 同等品
| ｺﾝﾛ台 | W600*D543*H625 ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ付 | 材料 | 1 | 台
| 水切カバー | SUS製 W1820 t1.0 | 材工 | 1 | 式
SUS304
| ステン板 | H285×W625×t1.0 | 材工 | 1 | 式
PS
| 木胴縁組 | 0.9㎡程度 | 材工 | 1 | 式
PS・脱衣室
| 石膏ボード | t=9.5 | 材工 | 2.2 | ㎡
素地ごしらえA種
| 上り框 新設 | SOP塗装共 | 材工 | 1 | ｍ
| LDK | 1500×1800程度
| 内窓取付 | プラマートU/YKK 同等品 | 材工 | 2 | 箇所
韮 崎 市
| 名 称 | 適 用 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
1.6ｍ程度
| カーテンレール | C型 2本引き | 材工 | 4 | 箇所
トイレ
| 建具戸車、レール取替 |  | 材工 | 1 | 箇所
2本引き引違い/フラッシュ戸
| 木製建具 | 既存レール利用 | 材料 | 1 | 箇所
1本引き引違い/フラッシュ戸
| 木製建具 | 既存レール利用 | 材料 | 1 | 箇所
| 上記建具取付 |  | 手間 | 2 | 箇所
野縁受@900
| 天井木下地 | 野縁 台所：＠225 就寝室：＠303 | 材工 | 40.4 | ㎡
台所・和室・洗面室
| 天井仕上石膏ボード張 | t=9.5 | 材工 | 23.5 | ㎡
就寝室1・2
| 天井ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ張 | t=9.5 | 材工 | 16.9 | ㎡
就寝室1・2
| 天井ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張 | 量産品 | 材工 | 16.9 | ㎡
| 廻り縁 | 塩ビ製 | 材工 | 1 | 式
小計
韮 崎 市
| 名 称 | 適 用 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
d | 塗装工事
| 台所・和室・洗面室・ﾄｲﾚ | ﾓﾙﾀﾙ・ﾌﾟﾗｽﾀｰ面
| 壁 塗装 | EP-G 2回塗 下地調整共 | 材工 | 81.7 | ㎡
SOP
| 同上 枠廻り塗装 | 下地調整共 | 材工 | 60.9 | m
| 和室 | SOP
| 建具枠 塗装 | 下地調整共 | 材工 | 11.2 | m
| 台所↔洗面 | 下地調整共
| 建具 塗装 | SOP 2回塗 | 材工 | 2 | 枚
| 木製巾木 塗装 | H55 SOP | 材工 | 24.2 | m
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ木側板 SOP塗装 | W150*t20 | 材工 | 0.9 | m
| ﾄｲﾚ | 下地調整共
| 木建具塗装 | SOP 2回塗 | 材工 | 1 | 枚
排水管
| 同上 鋼管塗装 | SOP 2回塗 | 材工 | 1 | 式
CON下地、既存塗装面
| 同上 床塗装 | SOP 2回塗 下地調整共 | 材工 | 1 | 式
鋼製
| 玄関ドア 塗装 | DP 2回塗 枠塗装・下地調整共 | 材工 | 1 | 式
| 既存上り框 SOP塗装 | 下地調整共 | 材工 | 1.3 | m
韮 崎 市
| 名 称 | 適 用 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
| 就寝室1・2 | ﾓﾙﾀﾙ・ﾌﾟﾗｽﾀｰ面
| 壁 塗装 | EP 2回塗 下地調整共 | 材工 | 42 | ㎡
| 就寝室2 | 下地調整共
| 木枠廻り・建具枠塗装 | SOP 2回塗 | 材工 | 38.2 | m
| 就寝室1 | 下地調整共
| 鋼製窓手摺 塗装 | SOP 2回塗 | 材工 | 1 | ヶ所
小計
韮 崎 市
| 名 称 | 適 用 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
e | 浴室改修
| 出入口アルミ片開き戸撤去 | 扉のみ |  | 1 | 箇所
| タオル掛け撤去 | W700 木下地板共 |  | 1 | 箇所
| 内壁下地 | W40 LGS | 材工 | 6.5 | ㎡
| ケイカル板貼り付け | ｔ＝9ｍｍ | 材工 | 7.3 | ㎡
|  | 天井・壁 BFG / AICA 11.8㎡ | 同等品
| バスフィットパネル | 床 BFF / AICA 1.2㎡ | 材工 | 1 | 式
|  | ﾘﾌｫｰﾑ用浴室ﾄﾞｱ / YKKAP | 同等品
| 折り戸取付 | ｗ:670 H:1710 | 材工 | 1 | 式
| 排水口溝蓋 |  | 材工 | 1 | 箇所
同等品
| ワントラップ | JH533-87-50 / SANEI | 材工 | 1 | 個
| 各所コーキング |  | 材工 | 1 | 式
t=20mm
| スタイロフォーム | LGS壁面張り込み | 材工 | 6.5 | ㎡
| モルタル下地補修 |  | 材工 | 1 | 式
小計
韮 崎 市
| 名 称 | 適 用 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
f | 雑工事
| 玄関ドアゴム取替 |  | 材工 | 1 | 式
|  | SPRN100*150/神栄ﾎｰﾑｸﾘｴｲﾄ | 同等品
| 角型レジスター取付 | 撤去費も含む | 材工 | 3 | 箇所
小計
韮 崎 市

## 設備
| 名 称 | 適 用 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
2 | 給湯設備他改修
a | 衛生機器他設備 |  | 1 | 式 |  |  |  | P12
b | 配管工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | P14
c | 撤去工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | P15
小計
韮 崎 市

## 設備内訳
| 名 称 | 適 用 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
a | 衛生機器他設備 | <1住戸当たり>
|  | GT-C2472SAWX BL / ﾉｰﾘﾂ | 同等品
| 遠隔追焚付給湯機 | 屋外壁掛型 24号 ｶﾞｽ焚 | 材料 | 1 | 台
潜熱回収型 2ﾘﾓｺﾝ及びｺｰﾄﾞ
配管ｶﾊﾞｰ、循環ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ
| 同上取付費 |  | 手間 | 1 | 式
|  | 混合栓共 S-UBDN060HXA | 同等品
| 洗面化粧台 | TKM7014 / ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ | 材工 | 1 | 組
同等品
| 混合水栓 | KM5011ZUTTN / KVK | 材工 | 1 | 式
同等品
| ﾎﾟﾘﾊﾞｽ | P124(R/L) / TOTO | 材工 | 1 | 個
同等品
| 風呂ふた | PCS1000N | 材料 | 1 | 枚
同等品
| ｼｬﾜｰ金具 | TBV03401J / TOTO | 材工 | 1 | 組
|  | 排水用トラップ共 | 同等品
| 洗濯機パン | PWP800N2W , PJ2008NW / TOTO | 材工 | 1 | 組
| 台所 |  | 同等品
| 換気扇 | EX-25LH9 / 三菱電機 | 材工 | 1 | 台
同等品
| 洗濯水栓 | TW11R / TOTO | 材工 | 1 | 個
| 浴室 | V-12PD8 / 三菱電機 | 同等品
| ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧﾝ 格子ｸﾞﾘﾙﾀｲﾌﾟ | 80φ×50m3/h×20Ｐａ×3.9w | 材工 | 1 | 台
浴室
| ｽﾃﾝﾚｽ製丸形ﾌｰﾄﾞ | ﾀﾞｸﾄ径 150φ用 | 材工 | 1 | 個
小計
韮 崎 市
| 名 称 | 適 用 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
b | 配管工事
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB 20 屋内一般 | 材工 | 2 | m
| 水道用耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | HTLP 20 屋内一般 | 材工 | 2 | m
| 硬質塩化ビニル管 | VP 50 屋内一般 | 材工 | 3 | m
| 配管用炭素鋼鋼管(白) | SGP 15 屋内一般 ｶﾞｽ | 材工 | 5 | m
| 保温付ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾝ管 | 主管 16φ 保温厚10mm | 材工 | 19.6 | m
| 保温付ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾝ管 | 枝管 13φ 保温厚10mm | 材工 | 15 | m
| 保温付風呂循環ﾊﾟｲﾌﾟ | 12.7φ×2本 ﾒｰｶｰ仕様品 | 材工 | 12 | m
| 青銅製ｹﾞｰﾄ弁 | 20 JIS-5K 管端防食 | 材工 | 2 | 個
| ﾜﾝﾀﾞｰﾁｭｰﾌﾞ | 15 L=300 | 材工 | 4 | 本
| 金属ﾌﾚｷﾎｰｽ | 15 L=300 | 材工 | 1 | 本
| ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | 15 T400 | 材工 | 1 | 個
| 給湯器ﾘﾓｺﾝ配線工事 |  | 材工 | 15 | m
| 保温塗装工事 | 屋外露出部分 | 材工 | 1 | 式
|  | ECO7-2.0 エコセブンヒーター/山清 | 同等品
| 凍結防止ヒーター巻 | 屋外用 外気温感知式サーモ付き | 材工 | 1 | 本
| 既存管取合せ | 切断、接続 | 材工 | 1 | 式
| 排水管取外し再接続 | 流し台部分 | 材工 | 1 | 式
| ｺﾝｸﾘｰﾄ壁、穴明け | φ75 | 材工 | 7 | ヵ所
韮 崎 市
| 名 称 | 適 用 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
| ｶﾞｽ栓取外し再取付 |  | 材工 | 2 | 個
| ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ開口、補修 |  | 材工 | 1 | ヵ所
同等品
| 便座、紙巻き器 | TCF116 , YH50 / TOTO | 材料 | 1 | 式
| 同上取付費 |  |  | 1 | 台
小計
韮 崎 市
| 名 称 | 適 用 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
c | 撤去工事
| ﾊﾞﾗﾝｽ釜撤去費 |  | 手間 | 1 | 台
| 浴槽撤去費 |  | 手間 | 1 | 組
| 洗面化粧台撤去費 |  | 手間 | 1 | 組
| 水栓、ｶﾞｽ栓、弁類撤去費 |  | 手間 | 5 | ヵ所
| 既存洗濯機パン撤去費 | シール共 | 手間 | 1 | 式
キッチン
| 既存換気扇撤去費 |  | 手間 | 2 | 台
| 配管、ﾌﾚｷ類撤去費 |  | 手間 | 1 | 式
| バランス釜撤去部ｽﾃﾝﾚｽﾌﾟﾚｰﾄ取付 | 1645×310×1.5t 取付工事共 | 材工 | 1 | ヶ所
洋便器、タンク
| 洋便器一式撤去 | 便座、紙巻器、ｳｫｼｭﾚｯﾄ | 手間 | 1 | 式
小計
韮 崎 市
| 名 称 | 適 用 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
韮 崎 市

## 電気
| 名 称 | 適 用 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
3 | 電気設備改修
a | 給湯器設備工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | P17
b | 照明他工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | P18
小計
韮 崎 市

## 電気内訳
| 名 称 | 適 用 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
a | 給湯器設備工事 | <1住戸当たり>
| ｹｰﾌﾞﾙ EEF2.0-3C | 管内 | 材工 | 1 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ EEF2.0-3C | PF管内 | 材工 | 1 | m
| 電線管 G 22 | 露出 | 材工 | 1 | m
| 電線管 PF 22 | 隠ぺい | 材工 | 1 | m
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150×150×150 | SUS-WP | 材工 | 1 | 式
| 埋込型ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 | 樹脂製 ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 材工 | 1 | 個
| 防水型ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2ET | 樹脂製 | 材工 | 1 | 個
|  | POBN44 / ﾈｸﾞﾛｽ電工 | 同等品
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 | 材工 | 1 | 個
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用1方出 | 金属製 | 材工 | 1 | 個
| 壁はつり | φ50 補修共 | 材工 | 1 | ヵ所
小計
韮 崎 市
| 名 称 | 適 用 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
b | 照明他工事
トイレ横スイッチ付替
| 電気配線ボックス取付 | 台所スイッチ付替共 | 材工 | 1 | 台
|  | 脱衣室照明 | 同等品
| 照明器具 | LGD3000NLE1/Panasonic | 材工 | 1 | 台
|  | 洗面台照明 | 同等品
| 照明器具 | LGD1000NLE1/Panasonic | 材工 | 1 | 台
同等品
| 浴室照明 | LGW85066LE1/Panasonic | 材工 | 1 | 台
同等品
| トイレ照明 | LGB51520LE1 / Panasonic | 材工 | 1 | 台
同等品
| 玄関照明 | LGB51510LE1 / Panasonic | 材工 | 1 | 台
| トイレ | 2P15A×1ET 1個
| コンセント取替 | 配線切換共 | 材工 | 1 | 式
| コンセント取替 | 2P15A×2 ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 材工 | 7 | 個
| コンセント取替 | 2P15A×1ET ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 材工 | 1 | 個
| コンセント取替 | 2P15A×2ET ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 材工 | 1 | 個
| 台所 |  | 同等品
| 丸型埋込ﾛｰｾﾞｯﾄ | WG6005WP / Panasonic | 材工 | 4 | 個
既存照明 5台
| 撤去費 | 埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 10個 |  | 1 | 式
小計
韮 崎 市

## 処分
| 名 称 | 適 用 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
5 | 処分・運搬費
搬出共
| 撤去材積込み | 2.94㎥程度 人力 | 1 | 式 |  |  |  | 2.94
| 撤去材運搬費 | 2.94㎥程度 4tｺﾝﾃﾅ | 1 | 式
混合物
| 撤去材処分費 | 2.94㎥程度 | 1 | 式 |  |  |  | 2.94
小計
韮 崎 市

## 各戸
| 名 称 | 適 用 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
6 | 各戸修繕
a | 1-307号室 |  | 1 | 式 |  |  |  | P21
b | 1-105号室 |  | 1 | 式 |  |  |  | P22
小計
韮 崎 市

## 各戸内訳
| 名 称 | 適 用 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
a | 1-307号室
| 就寝室1 | OS 2回塗
| 木枠廻り・建具枠塗装 | 下地調整共 | 材工 | 40.5 | m
|  | MIWA | 同等品
| 面付箱錠 | HPD-40-HS | 材料 | 1 | 個
同等品
| 玄関ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ | P-183Z/NEW STAR | 材料 | 1 | 個
| 同上取付 |  | 手間 | 1 | 式
洋便器、タンク
| 洋便器一式撤去 | 便座、紙巻器 | 手間 | 1 | 式
CS215BPR , SH215BAS
| 洋便器一式取付 | 材料支給 | 手間 | 1 | 式
小計
韮 崎 市
| 名 称 | 適 用 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
b | 1-105号室
CS215BPR , SH215BAS
| トイレ取り外し再設置 |  | 手間 | 1 | 式
小計
韮 崎 市

## 経費
| 名 称 | 適 用 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考
7 | 諸経費
| 共通仮設費 |  | 1 | 式
|  |  | 1 | 式
| 現場管理費 |  | 1 | 式
| 一般管理費 |  | 1 | 式
計
韮 崎 市