## 表紙(市)
令和７年度
設 計 書
| 工事名 |  |  | 旭分団詰所建設工事
| 施設名 |  |  | 旭分団詰所
| 工事箇所 |  |  | 韮崎市旭町上條北割２９２０
韮 崎 市
| 工事金額 |  |  |  |  | 円
|  |  |  | （内、消費税相当額 | 円）
| 工事概要 |  | 工事名称 ：旭分団詰所建設工事
構造､規模：Ｓ造 2階建て
延床面積 ：81.58㎡
建築面積 ：49.64㎡
上記建築物の新築に伴う工事一式
以下別紙設計内容のとおり
韮 崎 市

## 種目別内訳
（種目別内訳）
番号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
旭分団詰所建設工事
直接工事費
一 | 建築主体工事 |  | 1 | 式
二 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
三 | 機械設備工事 |  | 1 | 式
計（直接工事費）
四 | 共通費
1 | 共通仮設費 |  | 1 | 式
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費 |  | 1 | 式
計（共通費）
合計（工事価格）
| 消費税相当額 | 10%
総合計（工事費）

## 中科目別内訳A
（中科目別内訳）
番号 | 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
一 | 建築主体工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 土工事 |  | 1 | 式
3 | 鉄筋工事 |  | 1 | 式
4 | コンクリート工事 |  | 1 | 式
5 | 型枠工事 |  | 1 | 式
6 | 鉄骨工事 |  | 1 | 式
7 | 既製コンクリート工事 |  | 1 | 式
8 | 防水工事 |  | 1 | 式
9 | 木工事 |  | 1 | 式
10 | 屋根工事 |  | 1 | 式
11 | 金属工事 |  | 1 | 式
12 | 左官工事 |  | 1 | 式
13 | 木製建具工事 |  | 1 | 式
14 | 鋼製建具工事 |  | 1 | 式
15 | 硝子工事 |  | 1 | 式
16 | 吹付・塗装工事 |  | 1 | 式
17 | 内装工事 |  | 1 | 式
18 | 雑工事 |  | 1 | 式
19 | 外構工事 |  | 1 | 式
計

## 中科目別内訳E
（中科目別内訳）
番号 | 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
二 | 電気設備工事
1 | 幹線動力設備 |  | 1 | 式
2 | 電灯コンセント設備 |  | 1 | 式
3 | 弱電設備 |  | 1 | 式
計

## 中科目別内訳M
（中科目別内訳）
番号 | 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
三 | 機械設備工事
1 | 衛生器具設備工事 |  | 1 | 式
2 | 給水設備工事 |  | 1 | 式
3 | 排水通気設備工事 |  | 1 | 式
4 | 冷暖房設備工事 |  | 1 | 式
5 | 換気設備工事 |  | 1 | 式
計

## 1.直接
（細目別内訳）
番号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一 | 建築主体工事
1 | 直接仮設工事
| 遣方 |  | 51.7 | ㎡
| 墨出し |  | 96.2 | ㎡
| 養生費 |  | 96.2 | ㎡
| 整理清掃跡片付 |  | 96.2 | ㎡
3ヶ月 12ｍ未満
| 外部足場 | 枠組本足場 W=900 | 242 | ㎡
3ヶ月 22ｍ未満
| 外部足場 | 枠組本足場 W=900 | 35.6 | ㎡
3ヶ月
| 災害防止 | 垂直養生（メッシュシート養生） | 278 | ㎡
3ヶ月
| 安全手摺 | 最上部（運搬共） | 36.8 | ｍ
3ヶ月
| 階段仕上足場 | 単管棚足場 | 7.3 | ㎡
1ヶ月 10ｍ未満（安全手摺共）
| 内部足場 | 枠組棚足場 H=1,800 | 38.2 | ㎡
2ヶ月
| 内部足場 | 脚立足場（並列） | 78.7 | ㎡
計

## 2.土
（細目別内訳）
番号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 | 土工事
| 根切 | 機械堀（坪堀） | 98.4 | ㎥
| 埋戻し | 発生土 | 46.5 | ㎥
| 床付 |  | 31.6 | ㎡
| 残土処分 | 場外搬出適正処分 | 51.9 | ㎥
| 再生砕石地業 | 基礎下 | 1.9 | ㎥
| 再生砕石地業 | 土間下 | 5.8 | ㎥
| 床下防湿シート | ポリエチレンシート t=0.15 | 33.6 | ㎡
| 床下断熱材 | ポリスチレンフォーム t=25 | 33.6 | ㎡
| 土工機械運搬 |  | 1 | 式
計

## 3.鉄筋
（細目別内訳）
番号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3 | 鉄筋工事
SD295
| 異形鉄筋 | D10 | 201 | kg
SD295
| 異形鉄筋 | D13 | 1093 | kg
SD295
| 異形鉄筋 | D16 | 240 | kg
SD345
| 異形鉄筋 | D19 | 280 | kg
SD345
| 異形鉄筋 | D22 | 746 | kg
| 鉄筋加工組立費 |  | 2.5 | ｔ
| 鉄筋運搬費 |  | 2.5 | ｔ
| 溶接金網敷 | 6φ 150×150 | 44.3 | ㎡
階段踏面
| 溶接金網敷 | 6φ 100×100 | 5.3 | ㎡
| 開口部補強 | 150φ | 4 | ヶ所
| 開口部補強 | 100φ | 4 | ヶ所
計

## 4.コン
（細目別内訳）
番号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
4 | コンクリート工事
捨てコンクリート
| 普通コンクリート | ＦＣ18Ｎ/ｍ㎡ スランプ15 | 1.8 | ㎥
土間コンクリート
| 普通コンクリート | ＦＣ18Ｎ/ｍ㎡ スランプ18 | 8.4 | ㎥
基礎コンクリート
| 普通コンクリート | ＦＣ21+3Ｎ/ｍ㎡ スランプ18 | 13.5 | ㎥
立上り壁コンクリート
| 普通コンクリート | ＦＣ21+3Ｎ/ｍ㎡ スランプ18 | 3 | ㎥
デッキコンクリート
| 普通コンクリート | ＦＣ21+3Ｎ/ｍ㎡ スランプ18 | 3.7 | ㎥
| コンクリート打設費 |  | 1 | 式
計

## 5.型枠
（細目別内訳）
番号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
5 | 型枠工事
| 普通合板型枠 | 基礎部 | 82.6 | ㎡
| 普通合板型枠 | 地上部 | 1 | ㎡
| 打放し合板型枠 | 立上り壁部 | 36.4 | ㎡
| 面木 | 立上り壁天端 | 67.6 | ｍ
| 型枠運搬費 |  | 120 | ㎡
| 床目地 | 土間 誘発目地 | 24.1 | ｍ
計

## 6.鉄骨
（細目別内訳）
番号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6 | 鉄骨工事
〔本体鉄骨〕
BCR295
| 角形鋼管 | □-200×200×12 | 1604 | kg
BCR295
| 角形鋼管 | □-200×200×9 | 913 | kg
STKR400
| 角形鋼管 | □-175×175×6 | 705 | kg
STKR400
| 角形鋼管 | □-100×100×6 | 448 | kg
STKR400
| 角形鋼管 | □-150×100×3.2 | 112 | kg
STK400
| 丸形鋼管 | φ-89.1×3.2 | 59 | kg
SUS304 ステンレスパイプ
| 丸形鋼管 | 外径60.5φ t=3.0 | 2.5 | kg
SN400B
| Ｈ形鋼 | Ｈ-300×150×6.5×9 | 1100 | kg
SN400B
| Ｈ形鋼 | Ｈ-250×125×6×9 | 870 | kg
SN400
| Ｈ形鋼 | Ｈ-250×125×6×9 | 213 | kg
SN400
| Ｈ形鋼 | Ｈ-200×100×5.5×8 | 542 | kg
SN400
| Ｈ形鋼 | Ｈ-175×90×5×8 | 366 | kg
SN400
| Ｈ形鋼 | Ｈ-150×75×5×7 | 142 | kg
SS400
| Ｃ形鋼（リップ溝形鋼） | Ｃ-100×50×20×2.3 | 222 | kg
SS400
| 山形鋼 | L-100×75×7 | 45 | kg
SS400
| 丸鋼 | 36φ | 60.8 | kg
SUS304
| 丸鋼 | 50φ | 21 | kg
SS400
| 鋼板 | PL-6 | 209 | kg
SS400
| 鋼板 | PL-9 | 339 | kg
SS400
| 鋼板 | PL-12 | 163 | kg
SUS304
| 鋼板 | PL-3 | 9.6 | kg
SUS304
| 鋼板 | PL-9 | 11.8 | kg
SS400
| 平鋼 | 9×75 | 2.9 | kg
M16
| ブレース材 | ターンバックル付 | 66.5 | kg
S10T
| ＨＴＢ | M20 | 96 | 本
S10T
| ＨＴＢ | M16 | 242 | 本
| 中ボルト | M16 | 71 | 本
| Ａ-ＢＯＬＴ | M16 L=320 | 20 | 本
| Ａ-ＢＯＬＴ | M19 L=320 | 8 | 本
| 露出型柱脚 | ベースパック：20-12V 同等 | 6 | ヶ所
（グラウト材共）
| 工場加工組立費 |  | 7.9 | ｔ
| 工場溶接費 |  | 632 | ｍ
| 錆止塗装 | JIS K 5674 | 218 | ㎡
| 鉄骨運搬費 |  | 7.9 | ｔ
| 鉄骨建方費 |  | 7.9 | ｔ
| ＨＴＢ締付費 |  | 1 | 式
| Ａ-ＢＯＬＴ取付費 |  | 28 | 本
無収縮モルタル
| 柱底均しモルタル | （露出型柱脚部分除く） | 5 | ヶ所
無収縮モルタル（ホース掛け部）
| 柱底均しモルタル | （露出型柱脚部分除く） | 2 | ヶ所
| 超音波探傷試験 | 第三者立会 | 1 | 式
〔本体鉄骨〕
小 計
〔付帯鉄骨〕
<屋外階段・デッキプレート>
SS400
| 鋼板 | PL-6 | 437 | kg
SS400
| 鋼板 | PL-12 | 365 | kg
デッキコンクリート流れ止め
| 鋼板 | PL-1.6 H120 | 49.5 | kg
| 中ボルト | M16 | 5 | 本
| Ａ-ＢＯＬＴ | M16 L=320 | 4 | 本
| デッキプレート | QL99-50-12 | 569 | kg
| デッキプレート敷込 |  | 43.2 | ㎡
| 工場加工組立費 |  | 1.4 | ｔ
| 工場溶接費 | 80ｍ/ｔ | 112 | ｍ
| 錆止塗装 | JIS K 5674 | 90.6 | ㎡
| 鉄骨運搬費 |  | 1.4 | ｔ
| 鉄骨取付費 |  | 1.4 | ｔ
| Ａ-ＢＯＬＴ取付費 |  | 4 | 本
階段部分
| 柱底均しモルタル | 無収縮モルタル | 2 | ヶ所
<鉄骨棚類>
STKR400
| 角形鋼管 | □-50×50×3.2 | 206 | kg
STKR400
| 角形鋼管 | □-100×50×3.2 | 429 | kg
SUS304 ステンレスパイプ
| 丸形鋼管 | 外径34φ t=1.65 | 2.8 | kg
SS400
| 丸鋼 | 32φ | 12.1 | kg
SS400
| 鋼板 | PL-6 | 10.7 | kg
SS400
| 縞鋼板 | PL-6 | 766 | kg
| 工場加工組立費 |  | 1.4 | ｔ
| 工場溶接費 | 80ｍ/ｔ | 112 | ｍ
| 錆止塗装 | JIS K 5674 | 40.4 | ㎡
| 鉄骨運搬費 |  | 1.4 | ｔ
〔付帯鉄骨〕
小 計
〔鉄骨工事〕
計

## 7.既製コン
（細目別内訳）
番号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
7 | 既製コンクリート工事
外壁
| ＡＬＣ版 t=100 |  | 158 | ㎡
| 外壁 | デザインパネル（タテリブ）
| ＡＬＣ版 t=120 | 一部フラット加工費共 | 26.6 | ㎡
間仕切壁
| ＡＬＣ版 t=100 |  | 19 | ㎡
| 受けアングル |  | 1 | 式
| 通しアングル |  | 1 | 式
L-65×65×6
| 開口補強金物 | L-75×75×9・L-90×90×7 | 1 | 式
| 副資材 |  | 1 | 式
| 切断加工・残材処分費 | 荷揚げ小運搬共 | 1 | 式
| 外部目地シーリング | ポリウレタン | 1 | 式
計

## 8.防水
（細目別内訳）
番号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
8 | 防水工事
〔外部〕
変性シリコン
| シーリング | 建具廻り 15×10 | 65.5 | ｍ
変性シリコン
| シーリング | 基礎＋壁取合い部 20×10 | 62.3 | ｍ
変性シリコン
| シーリング | 金物等取合い部 20×10 | 93.8 | ｍ
変性シリコン
| シーリング | 鉄骨梁＋壁取合い部 20×10 | 5.1 | ｍ
〔内部〕
変性シリコン
| シーリング | 流し台取合い部・アルミ見切部 | 17.5 | ｍ
下足入周囲 15×10
計

## 9.木
（細目別内訳）
番号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
9 | 木工事
〔内部〕
| 床下地板貼 | 合板（2類） t=9.0 | 35.5 | ㎡
| 床下地板貼 | 合板（2類） t=12.0 | 35.5 | ㎡
| 床板貼 | シナ合板 t=5.5 | 2.9 | ㎡
| 際根太 |  | 51.8 | ｍ
| 木製巾木 | H=60 | 14.1 | ｍ
掲示用クロス貼下地
| 壁合下地板貼 | 合板（2類） t=12.0 | 5.7 | ㎡
| 壁合板貼 | シナ合板 t=5.5 | 17 | ㎡
| 天井合板貼 | シナ合板 t=5.5 | 2.9 | ㎡
| 木製額縁 | W100未満 | 8.7 | ｍ
| 木製額縁 | W100以上 | 12.2 | ｍ
| 木製廻り縁 | H30 | 14.1 | ｍ
| 木製見切縁 |  | 6.8 | ｍ
| 押入内 棚類 | 中棚・枕棚等 | 2 | ヶ所
| 雑巾摺り | 押入内 | 12.7 | ｍ
計

## 10.屋根
（細目別内訳）
番号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
10 | 屋根工事
〔本体屋根〕
ルーフデッキ（裏貼付 t=4.0）
| 重ね式折版屋根 | カラーＧＬ鋼板 t=0.6 | 42.2 | ㎡
| タイトフレーム |  | 27.5 | ｍ
| ケラバタイト |  | 15.2 | ｍ
| 天井インサート |  | 42.2 | ㎡
| 軒先見切面戸 | カラーＧＬ鋼板 | 5.5 | ｍ
| 水上止面戸 | カラーＧＬ鋼板 | 5.5 | ｍ
| エプロン面戸 | カラーＧＬ鋼板 | 5.5 | ｍ
カラーＧＬ鋼板 t=0.6
| 水上取合い水切 | （コンパネ t=12.0＋ | 5.5 | ｍ
ルーフィング t=1.0下地共）
カラーＧＬ鋼板 t=0.6
| ケラバ取合い水切 | （コンパネ t=12.0＋ | 15.2 | ｍ
ルーフィング t=1.0下地共）
| パラペット | カラーＧＬ鋼板 t=0.6
| 立上り水切 | （コンパネ t=12.0＋ | 15.2 | ｍ
ルーフィング t=1.0下地共）
| 捨て笠木 | カラーＧＬ鋼板 t=0.4 | 30.2 | ｍ
ドブメッキ 1段
| 雪止アングル | L-50×50×4（金具＠600） | 5.2 | ｍ
硬質カラー塩ビ製
| 軒樋 | W=200 角型 | 5.5 | ｍ
75φ
| 落し口 | 塩ビ自在ドレイン | 2 | ヶ所
硬質カラー塩ビ管
| 竪樋 | 75φ（既製品） 取付金物共 | 13.8 | ｍ
硬質カラー塩ビ管
| エルボ | 75φ（既製品） | 4 | ヶ所
〔本体屋根〕
小 計
〔屋外階段屋根〕
ルーフデッキ（裏貼無し）
| 重ね式折版屋根 | カラーＧＬ鋼板 t=0.6 | 11.7 | ㎡
| タイトフレーム |  | 6 | ｍ
| ケラバタイト |  | 17.2 | ｍ
| 水上止面戸 | カラーＧＬ鋼板 t=0.6 | 2.4 | ｍ
| 軒先見切面戸 | カラーＧＬ鋼板 t=0.6 | 2.4 | ｍ
| ケラバ取合い水切 | カラーＧＬ鋼板 t=0.6 | 8.6 | ｍ
| 外壁取合い二重水切 | カラーＧＬ鋼板 t=0.4 | 8.6 | ｍ
| 段差部雨仕舞 | カラーＧＬ鋼板 t=0.4 | 1.3 | ｍ
ドブメッキ 1段
| 雪止アングル | L-50×50×4（金具＠600） | 4 | ｍ
硬質カラー塩ビ製
| 軒樋 | W=200 角型 | 1.3 | ｍ
75φ
| 落し口 | 塩ビ自在ドレイン | 1 | ヶ所
硬質カラー塩ビ管
| 竪樋 | 75φ（既製品） 取付金物共 | 3 | ｍ
硬質カラー塩ビ管
| エルボ | 75φ（既製品） | 2 | ヶ所
〔屋外階段屋根〕
小 計
切断加工・残材処分費共
| 運搬費等 | 荷揚げ重機費共 | 1 | 式
〔屋根工事〕
計

## 11.金属
（細目別内訳）
番号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
11 | 金属工事
〔外部〕
W130+80（既製品）
| 水切付アルミデザイン笠木 | （(株)ツヅキ：KA-002 ALC用 同等） | 20.8 | ｍ
| 同上 コーナー役物 |  | 2 | ヶ所
| 同上 端末カバー |  | 2 | ヶ所
W130（既製品）
| アルミ製笠木 | （屋外階段部分） | 9.6 | ｍ
| 同上 コーナー役物 |  | 1 | ヶ所
| 同上 端末カバー |  | 1 | ヶ所
［-30×40
| シャッター二方枠 | カラーＧＬ鋼板 | 11.7 | ｍ
270×270×30H 9文字
| ステンレス製箱文字 | スコッチカルシート貼 | 1 | 式
（外壁ALC版 t=100面取付）
42.7φ（既製品）
| アルミ製カラー手摺 | ブラケット共 | 7 | ｍ
19φ 300×150（既製品）
| ステンレス製タラップ | プレート付（ALC用） | 2 | 個
| 階段ノンスリップ | ステンレス製 W=35 ゴム入り | 20 | ｍ
| アルミ製下端見切 | ALC t=100 下端見切用 | 4.6 | ｍ
W4,000×D500（既製品）
| アルミ製庇 | （アルフィン(株)：AF79-ALC用） | 1 | ヶ所
W3,800×D250（既製品）
| アルミ製庇 | （アルフィン(株)：AF925-ALC用） | 1 | ヶ所
W1,400×D250（既製品）
| アルミ製庇 | （アルフィン(株)：AF925-ALC用） | 2 | ヶ所
W1,050×D300（既製品）
| アルミ製庇 | （アルフィン(株)：AF93-ALC用） | 2 | ヶ所
| 軽量鉄骨天井下地 | 25形 ＠300 | 1.6 | ㎡
切断加工・残材処分費共
| 運搬費等 | 荷揚げ重機費共 | 1 | 式
〔外部〕
小 計
〔内部〕
| 軽量鉄骨壁下地 | スタッド 50形 ＠300 | 34.7 | ㎡
| 軽量鉄骨壁下地 | スタッド 65形 ＠300 | 15.1 | ㎡
| 軽量鉄骨壁下地 | スタッド 100形 ＠300 | 12 | ㎡
| 軽量鉄骨胴縁下地 | 19形 ＠300 | 22.2 | ㎡
| 壁下地開口補強 | スタッド 50形 （サッシ部） | 2 | ヶ所
| 壁下地開口補強 | スタッド 65形 （木製建具部） | 2 | ヶ所
| 壁下地開口補強 | スタッド 100形 （木製建具部） | 3 | ヶ所
| 壁下地開口補強 | スタッド 100形 （サッシ部） | 1 | ヶ所
| 軽量鉄骨天井下地 | 19形 ＠300 | 38.3 | ㎡
| 天井下地開口補強 | 450×450 | 4 | ヶ所
アルミ枠
| 天井点検口 | 450×450 | 4 | ヶ所
| アルミ見切 |  | 18.9 | ｍ
| ステンレス床見切 |  | 1.7 | ｍ
〔内部〕
小 計
計

## 12.左官
（細目別内訳）
番号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
12 | 左官工事
〔外部〕
床
| コンクリート金ゴテ |  | 11.4 | ㎡
外巾木
| コンクリート金ゴテ | 基礎天端 | 31.2 | ｍ
| 床 | 階段床（踊場共） t=30
| モルタル塗り | 金ゴテ仕上 | 7.8 | ㎡
外巾木
| コンクリート打放し補修 |  | 15.6 | ㎡
開口部
| 防水モルタル詰め | 建具廻り（ＡＬＣ版部分） | 27.9 | ｍ
〔内部〕
床
| コンクリート金ゴテ |  | 78.9 | ㎡
| 床 | 張物下地
| モルタル塗り | 金ゴテ仕上 | 1.4 | ㎡
基礎巾木
| コンクリート打放し補修 |  | 9.5 | ㎡
計

## 13.木製建具
（細目別内訳）
番号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
13 | 木製建具工事
| ＷＤ－１ | 既製品（付属金物・木枠共）
| 片引き戸 | W820×H2,000（額入） | 2 | ヶ所
| ＷＤ－２ | 既製品（付属金物・木枠共）
| 片引き戸 | W750×H2,000 | 1 | ヶ所
| ＷＤ－３ | 既製品（付属金物・木枠共）
| 引違い戸 | W1,780×H2,000 | 2 | ヶ所
| 取付調整費 |  | 2 | 人工
計

## 14.鋼製建具
（細目別内訳）
番号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
14 | 鋼製建具工事
| ＡＷ－１ | アルミ枠・網戸・付属金物共
| 引違い連窓 | W3,500×H1,200 | 1 | ヶ所
| ＡＷ－２ | アルミ枠・網戸・付属金物共
| 縦辷り窓 | W500×H600 | 1 | ヶ所
| ＡＷ－３ | 網戸・付属金物共
| 引違い窓 | W1,100×H600 | 1 | ヶ所
| ＡＷ－４ | 網戸・付属金物共
| 片開き窓 | W750×H1,200 | 2 | ヶ所
| ＡＷ－５ | 網戸・付属金物共
| 引違い窓 | W1,100×H600 | 1 | ヶ所
| ＡＤ－１ | アルミ枠・ガラリ付・付属金物共
| 片開き戸 | W800×H2,000 | 1 | ヶ所
| ＡＤ－２ | アルミ枠・額入・付属金物共
| 片開き戸 | W650×H2,000 | 1 | ヶ所
| ＡＤ－３ | アルミ枠・額入・付属金物共
| 片開き戸 | W830×H2,000 | 1 | ヶ所
| 取付調整費 | アルミ製建具 | 1 | 式
| ＳＳ－１ | 軽量・手動式
| スチールシャッター | W3,500×H2,920 | 1 | ヶ所
| 取付調整費 | スチールシャッター | 1 | 式
計

## 15.硝子
（細目別内訳）
番号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
15 | 硝子工事
| 型板ガラス | t=4.0 | 4.4 | ㎡
| 複層ガラス | F4.0+A6.0+FL3.0 | 1.3 | ㎡
| 複層ガラス | FL5.0+A6.0+FL5.0 | 0.9 | ㎡
| ガラス押えシーリング | バックアップ材共 | 67 | ｍ
計

## 16.吹付・塗装
（細目別内訳）
番号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
16 | 吹付・塗装工事
〔外部〕
| 防水形複層塗材Ｅ（弾性）吹付 | 外壁材：ALC版 | 200 | ㎡
| 防水形複層塗材Ｅ（弾性）吹付 | 外壁材：ALC版（タテリブ仕様） | 31.9 | ㎡
（一般ＡＬＣ版部 色分け）
フッ素樹脂塗装
| ＤＰ塗り（1級） | ホース掛け鉄骨部材 | 19 | ㎡
ウレタン塗装
| ＤＰ塗り（3級） | 外部柱・梁等鉄骨部材 | 27.8 | ㎡
ウレタン塗装
| ＤＰ塗り（3級） | デッキ裏鉄部 | 3.3 | ㎡
ウレタン塗装
| ＤＰ塗り（3級） | 屋外鉄骨階段 | 20.2 | ㎡
着色塗装
| 浸透性吸水防止塗装 | 基礎巾木部（コンクリート面） | 15.6 | ㎡
素地ごしらえ共
| ＥＰ塗装 | 珪酸カルシウム板面 | 1.6 | ㎡
〔外部〕
小 計
〔内部〕
| 外壁廻り | 硬質ウレタンフォーム t=20
| 断熱材吹付 | ＡＬＣ版面（2階部分：梁下まで） | 69.9 | ㎡
ウレタン塗装
| ＤＰ塗り（3級） | 内部柱・梁等鉄骨部材 | 63.4 | ㎡
ウレタン塗装
| ＤＰ塗り（3級） | デッキ裏鉄部 | 53.9 | ㎡
ウレタン塗装
| ＤＰ塗り（3級） | 鉄骨棚（3ヶ所） | 43 | ㎡
着色塗装
| 浸透性吸水防止塗装 | 基礎巾木部（コンクリート面） | 9.5 | ㎡
素地ごしらえ共
| ＥＰ塗装 | ＡＬＣ版面 | 45.5 | ㎡
素地ごしらえ共
| ＥＰ塗装 | 珪酸カルシウム板面 | 12.1 | ㎡
木部（素地ごしらえ共）
| ＯＳ塗装 | 細幅物（糸幅300以下） | 83.8 | ｍ
〔内部〕
小 計
計

## 17.内装
（細目別内訳）
番号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
17 | 内装工事
| 乾式二重床 | プラ束（床高 H110） | 35.5 | ㎡
床
| 複合フローリング | t=12.0 | 24.3 | ㎡
床
| 長尺塩ビシート | t=2.0（マーブル程度） | 8.3 | ㎡
| 床 | 外部用
| 防滑性ビニル床シート | t=2.5（立上り共） | 1.7 | ㎡
巾木
| ソフト巾木 | H=60 | 16.2 | ｍ
壁
| 石膏ボード | t=12.5 | 36.4 | ㎡
壁
| 石膏ボード継目処理 |  | 86.2 | ㎡
壁
| 耐水石膏ボード | t=12.5 | 49.8 | ㎡
壁
| 珪酸カルシウム | t=6.0 | 1.1 | ㎡
壁
| ビニルクロス |  | 72.3 | ㎡
壁
| 掲示用ビニルクロス |  | 5.7 | ㎡
壁
| 化粧珪酸カルシウム板 | t=6.0 | 7.9 | ㎡
天井
| 石膏ボード | t=9.5 | 24.3 | ㎡
天井
| 石膏ボード継目処理 |  | 24.3 | ㎡
天井
| 珪酸カルシウム | t=6.0 | 11.1 | ㎡
天井
| ビニルクロス |  | 24.3 | ㎡
天井
| 断熱材敷込 | グラスウール敷 t=100 | 40.3 | ㎡
天井
| 廻り縁 | 塩ビ製 | 25.5 | ｍ
| ピクチャーレール | アルミ製（ハンガー共） | 8.3 | ｍ
計

## 18.雑
（細目別内訳）
番号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
18 | 雑工事
長靴・上下足入れ（可動棚付）
| 下足入れ | W1,675・1,385×D405×H1,560 | 1 | ヶ所
W1,650
| 流し台セット | 木製流し台・調理台・吊戸棚 | 1 | 式
80×250 平付型 2箇所
| 室名札 | 木製既製品 文字入（UV印刷） | 1 | 式
60×250 平付型 1箇所
アクリル（着色）既製品 文字入
W800×D277×H393
| 収納棚 | 既製品（1階 便所） 1ヶ所 | 1 | 式
W360+170×D147×H599
既製品（2階 便所） 1ヶ所
AW-3・AW-4・AW-5
| ブラインド | 横型（スラット巾25） | 1 | 式
W1,200×H900
| ホワイトボード | 樹脂フレーム（軽量型） 1ヶ所 | 1 | 式
コンクリート製（反射板付）
| 車止めブロック | W900×D300×H180 1組 | 1 | 式
計

## 19.外構
（細目別内訳）
番号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
19 | 外構工事
密粒度アスコン A-5-15
| アスファルト舗装 | （路盤材：再生材） | 129 | ㎡
W150
| 駐車場ライン | ゼブラゾーン | 81.7 | ｍ
| 砕石敷込み | t=100 | 41.7 | ㎥
地先境界ブロック
| コンクリート縁石設置 | 120×120×600 | 40.4 | ｍ
モルタル・捨てコンクリート・砕石共
歩車道境界ブロック
| コンクリート縁石設置 | 150/170×200×600 | 2.4 | ｍ
モルタル・基礎コンクリート・砕石共
W1,250×H1,800 1ヶ所
| 屋外用掲示板 | アルミ既製品（マグネットボード） | 1 | 式
（透明アクリル板 引違いタイプ）
計

## 二.電気設備
（細目別内訳）
番号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
二 | 電気設備工事
1 | 幹線動力設備
| 引込開閉器盤 |  | 1 | 面
| 電灯分電盤 | L-1 | 1 | 面
| 引込鋼管小柱 |  | 1 | 本
| コンクリート根巻 |  | 1 | 基
| 装柱材 |  | 1 | 式
| ハンドホール | H1-6 R8K | 2 | 基
| 電線 | IE5.5 管内 | 11 | ｍ
| 電線 | IE5.5 PF内 | 34 | ｍ
| ケーブル | CET22 管内 | 8 | ｍ
| ケーブル | CET22 FEP内 | 18 | ｍ
| 電線管 | PF16 隠蔽 | 1 | ｍ
| 保護管 | G42LT 地中 | 2 | ｍ
| 保護管 | G42LT 露出 | 2 | ｍ
| 保護管 | FEP30 難燃 | 41 | ｍ
| 保護管 | FEP40 難燃 | 18 | ｍ
| 異種管接続材 | FEP30 難燃 | 2 | 組
| 接地極 | 14φ*1500L 3連結 | 2 | 箇所
| 接地極埋設標 | 金属製 | 2 | 枚
| 土工事 | GL-600 3本 | 17 | ｍ
| 埋設標識シート | 2倍長 | 17 | ｍ
| 地中線埋設標 | コンクリート製 | 1 | 個
| 土工機械運搬 |  | 1 | 往復
計
2 | 電灯コンセント設備
| 照明器具 | BA1 | 4 | 個
| 照明器具 | BA2 | 1 | 個
| 照明器具 | BA3 | 1 | 個
| 照明器具 | BA4 | 4 | 個
| 照明器具 | DL1 | 2 | 個
| 照明器具 | DL2 | 2 | 個
| 照明器具 | BR1 | 1 | 個
| 照明器具 | BR2 | 1 | 個
| 照明器具 | SP1 | 3 | 個
| 熱線センサ付自動スイッチ | 親機 100V 3A | 1 | 個
| 埋込スイッチ（ネーム付） | 1P15A*1 新金 | 1 | 個
| 埋込スイッチ（ネーム付） | 1P15A*2 新金 | 1 | 個
| 埋込スイッチ（ネーム付） | 3W15A*2 新金 | 1 | 個
| 埋込スイッチ（ネーム付） | 1P15A*2+3W15A*2 新金 | 1 | 個
| 埋込スイッチ（ネーム付） | 1P0.5A*1 新金 | 2 | 個
| 埋込スイッチ（ネーム付） | 1P15A*1+1P0.5A*1 新金 | 1 | 個
| 24時間換気スイッチ |  | 1 | 個
| 換気スイッチ取付 | 1P4A 強弱切替 | 1 | 個
| 埋込コンセント | 2P15A*1 抜止 新金 | 1 | 個
| 埋込コンセント | 2P15A*1 ET 新金 | 2 | 個
| 埋込コンセント | 2P15A*1 EET 新金 | 2 | 個
| 埋込コンセント | 2P15A*2 E 新金 | 7 | 個
| 埋込コンセント | 2P15A*2 EET 新金 | 2 | 個
| 埋込コンセント | 250V 接地2P20A 新金 | 1 | 個
| 埋込コンセント | 2P15A*2 E ガードプレート付 | 1 | 個
| 露出コンセント | 2P15A*2 E | 1 | 個
| プレート | 角ノズル 新金 | 1 | 個
| 電線 | IE1.6 管内 | 119 | ｍ
| 電線 | IE2.0 管内 | 24 | ｍ
| ケーブル | EEF1.6-2C 管内 | 13 | ｍ
| ケーブル | EEF1.6-2C 天井内 | 5 | ｍ
| ケーブル | EEF1.6-2C PF内 | 2 | ｍ
| ケーブル | EEF1.6-3C 管内 | 13 | ｍ
| ケーブル | EEF1.6-3C 天井内 | 41 | ｍ
| ケーブル | EEF1.6-3C PF内 | 4 | ｍ
| ケーブル | EEF2.0-3C 管内 | 4 | ｍ
| ケーブル | EEF2.0-3C 天井内 | 33 | ｍ
| ケーブル | EEF2.0-3C PF内 | 89 | ｍ
| 電線管 | E19 露出 | 13 | ｍ
| 電線管 | E25 露出 | 33 | ｍ
| 電線管 | G22 露出 | 4 | ｍ
| 電線管 | PF16 隠蔽 | 2 | ｍ
| 電線管 | PF22 隠蔽 | 93 | ｍ
| ボックス | 丸形露出 1方出 | 1 | 個
| ボックス | 丸形露出 3方出 | 2 | 個
| ボックス | 露出スイッチボックス 1個用 | 6 | 個
| ボックス | 露出スイッチボックス 2個用 | 1 | 個
| ボックス | 樹脂スイッチボックス 1個用 | 5 | 個
| ボックス | 樹脂アウトレットボックス 中浅 | 20 | 個
| プルボックス（ＥＴ付） | 250*250*250 | 2 | 個
| 施工費 | 換気扇電源接続 | 4 | 箇所
計
3 | 弱電設備
| 端子盤 | 鋼板製 壁掛露出 | 1 | 面
| 情報用アウトレット | 6極8芯 新金 | 1 | 個
| テレビ端子 | 新金 | 1 | 個
| 導入線 | PF内 | 16 | ｍ
| ケーブル | S-5C-FB 天井内 | 6 | ｍ
| ケーブル | S-5C-FB PF内 | 1 | ｍ
| 電線管 | PF16 隠蔽 | 1 | ｍ
| 電線管 | PF22 隠蔽 | 3 | ｍ
| 電線管 | PF28 隠蔽 | 13 | ｍ
| ボックス | 樹脂アウトレットボックス 中浅 | 2 | 個
計
0

## 三.機械設備
（細目別内訳）
番号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
三 | 機械設備工事
1 | 衛生器具設備工事
| 洋風大便器 | CS597BS/TOTO 同等品 | 2 | 組
| 紙巻器 | YH702/TOTO 同等品 | 2 | 個
| 自在水栓 | T130AUN13C/TOTO 同等品 | 1 | 個
| ホーム水栓 | T28AUNH13/TOTO 同等品 | 1 | 個
計
2 | 給水設備工事
| 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | HIVP 20 地中配管 | 37 | ｍ
| 一般配管用ステンレス鋼鋼管 | SUS 20 地中配管 拡管式接合 | 8 | ｍ
| 一般配管用ステンレス鋼鋼管 | SUS 20 屋内一般 拡管式接合 | 10 | ｍ
| ＭＴ型不凍止水栓 | 20 H=600 | 3 | 個
| 止水栓ボックス | SSB 125 600H | 3 | 個
| カラー水栓柱 | S-20AK-2013120 | 1 | 個
| 既存管接続費 | 20mm | 1 | ヶ所
| 埋設表示テープ |  | 1 | 式
| 地中埋設標 | 鉄製ピン、RC製 | 1 | 式
| 保温・塗装工事 |  | 1 | 式
| 土工事 |  | 1 | 式
| スリーブ工事 |  | 1 | 式
計
3 | 排水通気設備工事
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | VP 100 地中配管 | 60 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | VP 75 機械便所 | 1 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | VP 100 機械便所 | 10 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | VP 50 屋内一般 | 2 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | VP 65 屋内一般 | 8 | ｍ
| 通気口金物 | 65 VC-S2 アルミ合金鋳物製 | 1 | 個
| 床排水金物 | 65 T5A | 1 | 個
100φ×150φ 90L
| 硬質塩化ビニル桝 | 500H 樹脂製蓋 | 1 | 箇所
100φ×150φ 90L
| 硬質塩化ビニル桝 | 600H 樹脂製蓋 | 2 | 箇所
100φ×150φ 90Y
| 硬質塩化ビニル桝 | 500H 樹脂製蓋 | 1 | 箇所
100φ×150φ 90Y
| 硬質塩化ビニル桝 | 800H 樹脂製蓋 | 1 | 箇所
100φ×150φ 45L
| 硬質塩化ビニル桝 | 800H 樹脂製蓋 | 1 | 箇所
100φ×150φ DR
| 硬質塩化ビニル桝 | 800H 樹脂製蓋 | 1 | 箇所
| 鋳鉄製防護ふた | 桝径 150 T-8 鎖式 台座込 | 4 | 組
| 格子桝 特殊改良桝 | 450×450×450H CB | 1 | 箇所
| 格子桝 特殊改良桝 | 300×300×300H CB | 1 | 箇所
| 格子桝 特殊改良桝 | 300×300×450H CB | 1 | 箇所
| 格子桝 特殊改良桝 | 300×300×600H CB | 3 | 箇所
| 土工事 |  | 1 | 式
| 断熱工事 | 防食テープ共 | 1 | 式
| 既存管撤去工事 | VP100 コアー抜き共 | 1 | 式
| スリーブ工事 |  | 1 | 式
計
4 | 冷暖房設備工事
| ルームエアコン | AC-1 壁掛型 図面参照 | 1 | 台
| 同上 基礎工事 |  | 1 | 式
10mm保温
| 冷媒管 G管-20 L管 | 9.52φ× 6.35φ | 7 | ｍ
| ドレンホース管 | 断熱25φ 共巻き | 7 | ｍ
| 断熱工事 |  | 1 | 式
| 計装工事 |  | 1 | 式
| スリーブ工事 |  | 1 | 式
計
5 | 換気設備工事
| 換気扇 | F-1 250φ 図面参照 | 1 | 台
| 天井扇 | F-2 図面参照 | 1 | 台
| パイプ扇 | F-3 図面参照 | 1 | 台
| 天井扇 | F-4 図面参照 | 1 | 台
| 天井扇 | SH-1 図面参照 | 1 | 台
| 深型フード | 100φ 図面参照 | 1 | 個
| 給気グリル | 100φ 図面参照 | 1 | 個
| スパイラルダクト | 100 亜鉛めっき鋼板製 | 3 | ｍ
| スパイラルダクト | 150 亜鉛めっき鋼板製 | 2 | ｍ
| スリーブ工事 |  | 1 | 式
計

## 共通費
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用
Ⅳ | 共通費
一 | 共通仮設費
| 共通仮設費（積上げ） | 交通誘導員Ｂ | 1 | 式
仮囲い H=1.8ｍ 運搬共
|  | スチールガードフェンス L=52.2ｍ | 1 | 式
工事用出入口 キャスターゲート
|  | W=6.0ｍ×H=1.8ｍ 運搬共 | 1 | ヶ所
|  | 化学物質濃度測定（6項目） | 2 | ヶ所
| 共通仮設費（率） |  | 1 | 式
計（共通仮設費）
二 | 現場管理費
| 現場管理費（率） |  | 1 | 式
計（現場管理費）
三 | 一般管理費
| 一般管理費（率） |  | 1 | 式
| 契約保証費（率） |  | 1 | 式
計（一般管理費）
計（共通費）